## Материалы
Категория материала | Группа материала | Подгруппа материала | Наименование материала | Единицы измерения материала (Наименованием из таблицы 3) | Свойства материала (Наименованием из таблицы 1) | Размеры свойства | Единицы измерения свойства (Наименованием из таблицы 3)
Пиломатериалы | Доска строительная обрезная | Доска строительная естественной влажности | Доска обрезная 50*200*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 53.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 16.7 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 50*150*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 40 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 22.2 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 50*100*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 26.7 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 33.3 | шт.
Порода
|  | Доска строительная камерной сушки | Товар3 | Шт. | Длина | 8 | м
[5 empty] | Ширина | 9 | см
[5 empty] | Высота | 10 | мм
|  |  | Товар4 | Шт. | Длина | 11 | м
[5 empty] | Ширина | 12 | см
[5 empty] | Высота | 13 | мм
| Доска строительная строганная | Подгруппа3 | Товар5 | М3 | Длина | 14 | м
[5 empty] | Ширина | 15 | см
[5 empty] | Высота | 16 | мм
|  |  | Товар6 | М3 | Длина | 17 | м
[5 empty] | Ширина | 18 | см
|  | Подгруппа4 | Товар7 | М3 | Длина | 19 | мм
[5 empty] | Ширина | 20 | м
|  |  | Товар8 | М3 | Длина | 21 | см
[5 empty] | Ширина | 22 | мм
[5 empty] | Высота | 23 | м
Пиломатериалы | Доска строительная обрезная | Доска строительная естественной влажности | Доска обрезная 50*200*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 53.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 16.7 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 50*150*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 40 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 22.2 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 50*100*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 26.7 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 33.3 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 40*150*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 40 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 32 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 27.8 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 25*100*6000 мм е/в.хв/п | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 13.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 66.7 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная 25*150*6000 мм е/в.хв/п | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 20 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 44.4 | шт.
Порода
|  |  | Брус 50*50*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 13.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 66.7 | шт.
Порода
|  |  | Брус 50*50*3000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 6.7 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 133.3 | шт.
Порода
|  |  | Брус 100*100*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 100 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 53.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 16.7 | шт.
Порода
|  |  | Брус 200*200*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 211.9 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 4.2 | шт.
Порода
|  |  | Брус 150*150*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 150 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 120.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 7.4 | шт.
Порода
|  |  | Рейка 25*50*6000 мм е/в хв/п | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 6.7 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 133.3 | шт.
Порода
|  |  | Рейка 25*50*3000 мм е/в хв/п (1-3сорт, в кубе 266,7 шт. Вес 1 доски 3,3 кг) | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Влажность | 40 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 3.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.89 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 266.7 | шт.
Порода
|  | Доска строительная камерной сушки | Доска обрезная к/с хв/п 50*200*6000мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 29.9 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 16.7 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная к/с хв/п 50*150*6000мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 22.5 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 22.2 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная к/с хв/п 50*100*6000мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 15 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 33.3 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная к/с хв/п 40*150*6000мм | м3 | Высота | 40 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 18 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 27.8 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная к/с хв/п 25*100*6000мм (1-2 сорт, в кубе 66,7 шт. Вес 1 доски 7,5 кг) | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 7.5 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 66.7 | шт.
Порода
|  |  | Доска обрезная к/с хв/п 25*150*6000мм | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 11.3 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 44.4 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 50*50*6000 мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 7.5 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 66.7 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 50*50*3000 мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 3.8 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 133.3 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 100*100*6000 мм | м3 | Высота | 100 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 29.9 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 16.7 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 200*200*6000 мм | м3 | Высота | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 119 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 4.2 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 150*150*6000 мм | м3 | Высота | 150 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 67.6 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 7.4 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 25*50*6000 мм | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 3.8 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 133.3 | шт.
Порода
|  |  | Брус к/с хв/п 25*50*3000 мм (1-2 сорт, в кубе 266,7 шт. Вес 1 доски 1,9 кг) | м3 | Высота | 25 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 1.9 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 266.7 | шт.
Порода
| Доска строительная строганная | Доска строительная строганная | Доска строительная строганная 50*150*6000мм | м3 | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Влажность | 20 | %
[5 empty] | Вес 1 доски | 22.5 | кг
[5 empty] | Плотность | 0.5 | г/см3
[5 empty] | Сорт | 1.2
[5 empty] | Количество в 1 м3 | 22.2 | шт.
Порода
| Погонажные изделия | Уголок гладкий | Уголок гл. 30*30*2500 мм | шт. | Высота | 30 | мм
[5 empty] | Ширина | 30 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  |  | Уголок гл. 30*50*2500 мм | шт. | Высота | 30 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  |  | Уголок гл. 40*40*2500 мм | шт. | Высота | 40 | мм
[5 empty] | Ширина | 40 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  |  | Уголок гл. 50*50*2500 мм | шт. | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  |  | Уголок гл. 60*60*2500 мм | шт. | Высота | 60 | мм
[5 empty] | Ширина | 60 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  |  | Уголок гл. 70*70*2500 мм | шт. | Высота | 70 | мм
[5 empty] | Ширина | 70 | мм
[5 empty] | Длина | 2500 | мм
|  | Имитация бруса | Имитация бруса 20*190*6000 мм | шт. | Высота | 20 | мм
[5 empty] | Ширина | 190 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Количество на 1 м2 | 0.9 | шт.
Класс
|  |  | Имитация бруса 20*160*6000 мм | шт. | Высота | 20 | мм
[5 empty] | Ширина | 160 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Количество на 1 м2 | 1.07 | шт.
Класс
|  |  | Имитация бруса 20*180*6000 мм | шт. | Высота | 20 | мм
[5 empty] | Ширина | 180 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Количество на 1 м2 | 0.95 | шт.
Класс
|  | Евровагонка | Евровагонка класс А 12,5*96*2000 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*2100 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 2100 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*2400 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 2400 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*2700 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 2700 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*3000 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*4000 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 4000 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*5000 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 5000 | мм
Класс
|  |  | Евровагонка класс А 12,5*96*6000 мм | шт. | Высота | 12.5 | мм
[5 empty] | Ширина | 96 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Класс | 8
| Клеенные изделия | Для лестницы | Тетива 4000*300*50 мм | шт. | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
[5 empty] | Длина | 4000 | мм
|  |  | Тетива 3000*300*50 мм | шт. | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Ступени 300*40 | шт. | Высота | 40 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
|  |  | Доска пола 36 мм шпунт 138 мм | шт. | Высота | 36 | мм
[5 empty] | Ширина | 138 | мм
|  |  | Доска обрезная 50*100 мм | м.п. | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
|  |  | Щит мебельный 300 мм 2,2 метра | шт. | Ширина | 300 | мм
[5 empty] | Длина | 2200 | мм
|  |  | Балясины | шт. | Высота |  | мм
[5 empty] | Ширина |  | мм
[5 empty] | Длина |  | мм
|  |  | Начальный столб | шт. | Высота |  | мм
[5 empty] | Ширина |  | мм
[5 empty] | Длина |  | мм
|  |  | Поручень | м.п. | Высота |  | мм
[5 empty] | Ширина |  | мм
[5 empty] | Длина |  | мм
Инертные материалы | Песок | Песок | Песок речной | т | Объемный вес | 1.63 | т
[5 empty] | Плотность | 1.63 | г/см3
[5 empty] | Коэффициент уплотнения | 0.98
|  |  | Песок каръерный | т | Объемный вес | 1.5 | т
[5 empty] | Плотность | 1.5 | г/см3
[5 empty] | Коэффициент уплотнения | 0.98
| Связующие | Неводные органические | Олифа | л | Вес | 2.9 | кг
|  | Водные органические | Синтетическая смола | л | Цвет
|  | Водные неорганические | Жидкое стекло | л | Состав
|  |  | Цемент | Цемент М-500 | Марка
[5 empty] | Вес | 50 | кг
|  |  |  | Цемент М-300 | Марка
[5 empty] | Вес | 50 | кг
| Щебень | Гравийный | Щебень гравийный 5-20 фр. | т | Объемный вес | 1.43 | т
|  | Гранитный | Щебень гранитный 5-20 фр. | т | Объемный вес | 1.47 | т
| Бетон | Бетон гравий | Бетон М 300 гравий | м3 | Объемный вес | 2.5 | т
Класс
[5 empty] | Прочность | 294.6 | кг/см2
|  |  | Бетон М 350 гравий | м3 | Объемный вес | 2.5 | т
Класс
[5 empty] | Прочность | 360 | кг/см2
|  | Бетон гранит | Бетон М 300 гранит | м3 | Объемный вес | 2.5 | т
Класс
[5 empty] | Прочность | 294.6 | кг/см2
|  |  | Бетон М 350 гранит | м3 | Объемный вес | 2.5 | т
Класс
[5 empty] | Прочность | 360 | кг/см2
| Стяжка | Полусухая стяжка | Полусухая стяжка М150 | м3 | Прочность | 150 | кг/см2
|  |  | Полусухая стяжка М250 | м2 | Прочность | 250 | кг/см2
Утеплители | Плитные | Минеральные утеплители | АкустикKnuf | уп. | Длина | 1230 | мм
[5 empty] | Ширина | 610 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.6 | м3
[5 empty] | Площадь | 12 | м2
[5 empty] | Количество | 16 | шт.
Теплопроводность
|  |  | ТеплоKnuf для коттеджа | уп. | Длина | 1230 | мм
[5 empty] | Ширина | 610 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.6 | м3
[5 empty] | Площадь | 12 | м2
[5 empty] | Количество | 16 | шт.
Теплопроводность
|  |  | Технониколь Роклайт | уп. | Длина | 1200 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем |  | м3
[5 empty] | Площадь |  | м2
[5 empty] | Количество |  | шт.
Теплопроводность
|  | Базальтовые | Утеплитель IZOVOL 1000*600*100 мм | уп. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 100 | мм
[5 empty] | Объем | 0.24 | м3
[5 empty] | Площадь | 2.4 | м2
[5 empty] | Количество | 4 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.035 | Вт/(м*к)
|  |  | Утеплитель IZOVOL 1000*600*50 мм | уп. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.24 | м3
[5 empty] | Площадь | 2.4 | м2
[5 empty] | Количество | 8 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.035 | Вт/(м*к)
|  |  | Rockwool Лайт Баттс Скандик 800*600*50 мм | уп. | Длина | 800 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.288 | м3
[5 empty] | Площадь | 5.76 | м2
[5 empty] | Количество | 12 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.036 | Вт/(м*К)
|  |  | Proc eXtr light 1200*600*50 мм | уп. | Длина | 1200 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.576 | м3
[5 empty] | Площадь | 11.52 | м2
[5 empty] | Количество | 16 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.038 | Вт/(м*К)
|  |  | Isoroc ультралайт 1200*600*50 мм | уп. | Длина | 1200 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.288 | м3
[5 empty] | Площадь | 5.76 | м2
[5 empty] | Количество | 8 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.038 | Вт/(м*К)
|  | ЭППС | CRBON ECO 100*580*1180мм | уп. | Длина | 1180 | мм
[5 empty] | Ширина | 580 | мм
[5 empty] | Толщина | 100 | мм
[5 empty] | Объем | 0.0274 | м3
[5 empty] | Площадь | 5.47 | м2
[5 empty] | Количество | 4 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.033 | Вт/(м*К)
|  |  | CRBON ECO 50*580*1180мм | уп. | Длина | 1180 | мм
[5 empty] | Ширина | 580 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.0274 | м3
[5 empty] | Площадь | 10.94 | м2
[5 empty] | Количество | 8 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.033 | Вт/(м*К)
|  |  | Техноплекс Mster 100*580*1180мм | уп. | Длина | 1180 | мм
[5 empty] | Ширина | 580 | мм
[5 empty] | Толщина | 100 | мм
[5 empty] | Объем | 0.0274 | м3
[5 empty] | Площадь | 5.47 | м2
[5 empty] | Количество | 4 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.033 | Вт/(м*К)
|  |  | Техноплекс Mster 50*580*1180мм | уп. | Длина | 1180 | мм
[5 empty] | Ширина | 580 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.0274 | м3
[5 empty] | Площадь | 10.94 | м2
[5 empty] | Количество | 8 | шт.
[5 empty] | Теплопроводность | 0.033 | Вт/(м*К)
|  | ППС | Пенополистирол 1000*1000*50, 15 пл. | шт. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1000 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.05 | м3
[5 empty] | Площадь | 1 | м2
[5 empty] | Теплопроводность | 0.042 | Вт/(м*К)
|  |  | Пенополистирол 1000*1000*100, 15 пл. | шт. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1000 | мм
[5 empty] | Толщина | 100 | мм
[5 empty] | Объем | 0.1 | м3
[5 empty] | Площадь | 1 | м2
[5 empty] | Теплопроводность | 0.042 | Вт/(м*К)
|  |  | Пенополистирол 1000*1000*50, 25 пл. | шт. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1000 | мм
[5 empty] | Толщина | 50 | мм
[5 empty] | Объем | 0.05 | м3
[5 empty] | Площадь | 1 | м2
[5 empty] | Теплопроводность | 0.036 | Вт/(м*К)
|  |  | Пенополистирол 1000*1000*100, 25 пл. | шт. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1000 | мм
[5 empty] | Толщина | 100 | мм
[5 empty] | Объем | 0.1 | м3
[5 empty] | Площадь | 1 | м2
[5 empty] | Теплопроводность | 0.036 | Вт/(м*К)
| Рулонные | Пенофол | Неофлекс 10 мм 1,05*25 м в рулоне | рулон | Длина | 25000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1.05 | мм
[5 empty] | Толщина | 0.01 | мм
[5 empty] | Объем | 0.2625 | м3
[5 empty] | Площадь | 26.25 | м2
[5 empty] | Теплопроводность | 0.039 | Вт/(м*К)
| Сыпучие | Керамзит | Керамзит М-300 | т | Плотность | 300 | кг/м3
[5 empty] | Фракция |  | мм
[5 empty] | Теплопроводность |  | Вт/(м*К)
|  |  | Керамзит М-600 | т | Плотность | 600 | кг/м3
[5 empty] | Фракция |  | мм
[5 empty] | Теплопроводность | 0.11 | Вт/(м*К)
| Напыляемые | Монтажная пена | Монтажная пена Soudl летняя | шт. | Объем | 0.625 | л
[5 empty] | Выход пены | 65 | л
|  |  | Монтажная пена Soudl зимняя | шт. | Объем | 0.625 | л
[5 empty] | Выход пены | 65 | л
Метизы | Гвозди | Строительные | гвозди строительные 120 мм | кг | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Толщина | 4 | мм
[5 empty] | Количество | 87 | шт.
|  |  | гвозди строительные 100 мм | кг | Длина | 100 | мм
[5 empty] | Толщина | 4 | мм
[5 empty] | Количество | 105 | шт.
|  |  | гвозди строительные 70 мм | кг | Длина | 70 | мм
[5 empty] | Толщина | 3 | мм
[5 empty] | Количество | 265 | шт.
|  |  | гвозди строительные 50 мм | кг | Длина | 50 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.5 | мм
[5 empty] | Количество | 535 | шт.
|  | Ершоные | гвозди ершоные 50 мм | кг | Длина | 50 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.5 | мм
[5 empty] | Количество | 535 | шт.
|  | Гвозди для нейлера | гвозди для нейлера 120 мм | уп. | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Толщина | 3.8 | мм
[5 empty] | Количество | 1400 | шт.
Тип
|  |  | гвозди для нейлера 90 мм | уп. | Длина | 90 | мм
[5 empty] | Толщина | 3.1 | мм
[5 empty] | Количество | 300 | шт.
Тип
|  |  | гвозди для нейлера 80 мм | уп. | Длина | 80 | мм
[5 empty] | Толщина | 3.1 | мм
[5 empty] | Количество | 250 | шт.
Тип
|  |  | гвозди для нейлера 70 мм | уп. | Длина | 70 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.8 | мм
[5 empty] | Количество | 300 | шт.
Тип
|  |  | гвозди для нейлера 60 мм | уп. | Длина | 60 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.5 | мм
[5 empty] | Количество | 300 | шт.
Тип
|  |  | гвозди для нейлера 50 мм | уп. | Длина | 50 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.5 | мм
[5 empty] | Количество | 300 | шт.
Тип
|  | Гвозди для нейлера оцинкованные | гвозди для нейлера 60 мм | уп. | Длина | 60 | мм
[5 empty] | Толщина | 2.5 | мм
[5 empty] | Количество | 300 | шт.
Тип
|  | Гвозди кровельные | Гвозди кровельные | уп. | Длина | 60 | мм
[5 empty] | Толщина | 4 | мм
[5 empty] | Количество | 100 | шт.
Покрытие
| Саморезы | Саморезы по дереву | Саморезы по дереву оц. 41 мм | кг | Длина | 41 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 45 мм | кг | Длина | 45 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 51 мм | кг | Длина | 51 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 55 мм | кг | Длина | 55 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 65 мм | кг | Длина | 65 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 70 мм | кг | Длина | 70 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 75 мм | кг | Длина | 75 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 90 мм | кг | Длина | 90 | мм
|  |  | Саморезы по дереву оц. 100 мм | кг | Длина | 100 | мм
|  | Саморезы по металлу | Саморезы с прессшайбой 13 мм | кг | Длина | 13 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 14 мм | кг | Длина | 14 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 16 мм | кг | Длина | 16 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 19 мм | кг | Длина | 19 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 25 мм | кг | Длина | 25 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 32 мм | кг | Длина | 32 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 41 мм | кг | Длина | 41 | мм
|  |  | Саморезы с прессшайбой 51 мм | кг | Длина | 51 | мм
|  | Саморезы специальные | Сантехнический саморез 10*80 (глухарь) | шт. | Длина | 80 | мм
[5 empty] | Толщина | 10 | мм
|  |  | Сантехнический саморез 8*60 (глухарь) | шт. | Длина | 60 | мм
[5 empty] | Толщина | 8 | мм
|  |  | Сантехнический саморез 8*80 (глухарь) | шт. | Длина | 80 | мм
[5 empty] | Толщина | 8 | мм
|  |  | Саморезы по ГВЛ 45 мм | кг | Длина | 45 | мм
|  |  | Саморезы по ГКЛ 35 мм | кг | Длина | 35 | мм
|  | Саморезы кровельные | Кровельные саморезы 35 | шт. | Длина | 35 | мм
|  |  | Кровельные саморезы 70 | шт. | Длина | 70 | мм
| Болты, гайки, шпильки, шайбы | Болты | Болт М8*70 мм оц. | кг | Длина | 70 | мм
[5 empty] | Диаметр | 8 | мм
|  |  | Болт М8*120 мм оц. | кг | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Диаметр | 8 | мм
|  | Гайки | Гайка м8 оц | кг | Диаметр | 8 | мм
|  | Шайбы | Шайба увеличенная М8 оц | кг | Диаметр | 8 | 3
|  | Шпильки | Шпилька М8 2000мм оц | шт. | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Диаметр | 8 | мм
| Шпильки, скобы | Скобы | Скоба 8*200 | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Диаметр | 8 | мм
|  | Шпильки | Шпилька М8 2000 мм оц. | шт. | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Диаметр | 8 | мм
| Пластиковые изделия | Стульчики под арматуру | Стульчики под арматуру 20\25\30\35 | шт.
| Пластиковые изделия | Стульчики под арматуру | Стульчики под арматуру 10\15\20\25 | шт.
| Анкеры | Анкер-болт | Анкер-болт М10*120 мм | шт. | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Диаметр | 10 | мм
|  |  | Анкер-болт М12*120 мм | шт. | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Диаметр | 12 | мм
|  |  | Анкер-болт М16*120 мм | шт. | Длина | 120 | мм
[5 empty] | Диаметр | 16 | мм
| Метизы разные | Метизы разные | Метизы разные | компл.
Металлопрокат | Арматура | Рифленая | Арматура 8,0мм Кл. А3 (рифленая) | тонна | Диаметр | 8 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 0.41 | кг
|  |  | Арматура 10,0мм Кл. А3 (рифленая) | тонна | Диаметр | 10 | мм
[5 empty] | Длина | 11.75 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 0.62 | кг
|  |  | Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) | тонна | Диаметр | 12 | мм
[5 empty] | Длина | 11.75 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 0.93 | кг
|  | Гладкая | Арматура d12 гладкая | тонна | Диаметр | 12 | мм
[5 empty] | Длина | 11.75 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 0.93 | кг
|  | Колышки | Колышки для разметки арматура 12,0мм Кл. А3 | м.п. | Диаметр | 12 | мм
[5 empty] | Длина | 11.75 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 0.93 | кг
| Проволока | Проволока вязальная | Проволока вязальная 1 мм | уп. | Диаметр | 1 | мм
[5 empty] | Длина | 50 | м
|  |  | Проволока вязальная 1,5 мм | уп. | Диаметр | 1.5 | мм
[5 empty] | Длина | 148 | м
|  |  | Проволока вязальная 2 мм | уп. | Диаметр | 2 | мм
[5 empty] | Длина | 246 | м
| Труба | Круглая | Труба круглая 57*3,5 | м.п. | Диаметр | 57 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 3.5 | мм
|  | Профильная | Труба профильная 50*50*2 | м.п. | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Толщина | 1 | мм
|  |  | Труба профильная 40*20*2 | м.п. | Ширина | 40 | мм
[5 empty] | Высота | 20 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Толщина | 1 | мм
| Листовой материал | Профнастил | Профнастил С-8 оцинкованный | м.п. | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 0.4 | мм
Профиль
|  |  | Профнастил С-8 цветной | м.п. | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 0.4 | мм
Профиль
|  |  | Профнастил С-21 оцинкованный | м.п. | Ширина | 1051 | мм
[5 empty] | Толщина | 0.4 | мм
Профиль
| Профиль | Направляющий | Профиль направляющий 27*28, 3 м | шт. | Ширина | 27 | мм
[5 empty] | Высота | 28 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 0.35 | мм
| Швеллер | Швеллер | Швеллер 12 | м.п. | Ширина | 120 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
[5 empty] | Высота | 52 | мм
[5 empty] | Вес 1 м.п. | 10.4 | кг
| Лист | Горячекатный | Лист горячекатный 5 мм | тонна | Толщина | 5 | мм
[5 empty] | Вес 1 м2 | 39.25 | кг
Металлические изделия | Доборные элементы | Кровельные | Ветровая доска | шт. | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Высота | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Ветровая доска | шт. | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 80 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Карнизная планка | шт. | Ширина | 120 | мм
[5 empty] | Высота | 60 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Конек треугольный 200 | шт. | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Конек треугольный 150 | шт. | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Конек прямоугольный 150 | шт. | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Конек прямоугольный 120 | шт. | Ширина | 120 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Ендова внешняя полка 90 | шт. | Ширина | 90 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Ендова внутренняя полка 91 | шт. | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Пристенный профиль | шт. | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Высота | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Снегозадержатель 120 | шт. | Ширина | 120 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  | Стеновые | Отлив оконный 100 | шт. | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Отлив оконный 150 | шт. | Ширина | 150 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Отлив оконный 200 | шт. | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Отлив оконный 250 | шт. | Ширина | 250 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Угол отделочный | шт. | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
|  |  | Угол отделочный с ребром жесткости | шт. | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
| Трубы на крышу | Воздуховоды | Короб вентиляционный 4 | шт. | Количество каналов | 4 | шт.
|  |  | Короб вентиляционный 6 | шт. | Количество каналов | 6 | шт.
| Готовые изделия | Сваи | Свая винтовая 57 комплект | шт. | Диаметр | 57 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Свая винтовая 76 комплект | шт. | Диаметр | 76 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Свая винтовая 89 комплект | шт. | Диаметр | 89 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Свая винтовая 108 комплект | шт. | Диаметр | 108 | мм
[5 empty] | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Оголовок сваи 200*200 | шт. | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
| Сетка | Сварная | Сетка сварная 150 | шт. | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Ширина | 3000 | мм
[5 empty] | Длина ячейки | 150 | мм
[5 empty] | Ширина ячейки | 150 | мм
|  |  | Сетка сварная 100 | шт. | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Ширина | 3000 | мм
[5 empty] | Длина ячейки | 100 | мм
[5 empty] | Ширина ячейки | 100 | мм
Крепёж, такеллаж | Уголок | Оцинкованный | Уголок усиленный 70*70*55 | шт. | Длина | 70 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 70 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Уголок 70*70*55 | шт. | Длина | 70 | мм
[5 empty] | Ширина | 50 | мм
[5 empty] | Высота | 70 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
| Пластины | Крепежные | Пластины крепежные 200*90 с отверстиями | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 90 | мм
|  |  | Пластины крепежные 200*90 гвоздевые | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 90 | мм
| Опоры | Опоры бруса открытые | Опора бруса открытая | шт. | Длина | 140 | мм
[5 empty] | Ширина | 76 | мм
[5 empty] | Высота | 100 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  | Опоры бруса закрытые | Опора бруса закрытая | шт. | Длина | 140 | мм
[5 empty] | Ширина | 76 | мм
[5 empty] | Высота | 100 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
| Домкраты | Бутылочный гидравлический | Бутылочный гидравлический домкрат 3 т | шт.
|  | Реечный | Реечный домкрат 3 т | шт.
| Трос | Такеллажный | Трос такеллажный 6 мм | м.п. | Толщина | 6 | мм
| Такеллаж | Талреп | Талреп крюк-кольцо 16 мм 190 мм | шт. | Диаметр | 16 | мм
[5 empty] | Длина | 190 | мм
| Ленты крепёжные | Перфорированная | Лента монтажная перфорированная 30*1,5 | м.п. | Ширина | 30 | мм
[5 empty] | Толщина | 1.5 | мм
Листовой материал | ГКЛ | Обычный | Гипсокартон Кнауф 3000*1200*12,5 мм | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Кнауф 2500*1200*12,5 мм | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Гипрок 3000*1200*12,5 мм | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Гипрок 2500*1200*12,5 мм | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  | Влагостойкий | Гипсокартон Кнауф 3000*1200*12,5 мм влагостойкий | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Кнауф 2500*1200*12,5 мм влагостойкий | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Гипрок 3000*1200*12,5 мм влагостойкий | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
|  |  | Гипсокартон Гипрок 2500*1200*12,5 мм влагостойкий | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 12.5 | мм
| ГВЛ | Обычный | ГВЛ Кнауф 2500*1200*10 мм | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 10 | мм
|  | Влагостойкий | ГВЛ Кнауф влагостойкий 2500*1200*10 мм | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Толщина | 10 | мм
| ОСП | OSB-3 | Плита OSB-3 KRONOSPN 9 мм 2500*1250 мм | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1250 | мм
[5 empty] | Толщина | 9 | мм
[5 empty] | Площадь | 3.125 | м2
|  |  | Плита OSB-3 9 мм 1250*2500 мм Калевала | шт. | Длина | 2500 | мм
[5 empty] | Ширина | 1250 | мм
[5 empty] | Толщина | 9 | мм
[5 empty] | Площадь | 3.125 | м2
| ЦСП | ЦСП | ЦСП 3200*1250*16 мм, 4 м2 | шт. | Длина | 3200 | мм
[5 empty] | Ширина | 1250 | мм
[5 empty] | Толщина | 16 | мм
[5 empty] | Площадь | 4 | м2
| ВДСПШ | ВДСПШ | ВДСПШ 2440*600*22 мм , 1,464 м2 | шт. | Длина | 2440 | мм
[5 empty] | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Толщина | 22 | мм
[5 empty] | Площадь | 1.464 | м2
| ЛВДСПШ | ЛВДСПШ | ЛВДСПШ 1200*900*22 мм, 1,08 м2 | шт. | Длина | 1200 | мм
[5 empty] | Ширина | 900 | мм
[5 empty] | Толщина | 22 | мм
[5 empty] | Площадь | 1.08 | м2
| ДВП | ДВП | ДВП 1220*2140*25 | шт. | Длина | 2140 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 25 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.61 | м2
|  |  | ДВП 1220*2140*3 | шт. | Длина | 2140 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 3 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.61 | м2
|  |  | ДВП 1220*2440*3 | шт. | Длина | 2440 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 3 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.98 | м2
|  |  | ДВП 1220*2745*3 | шт. | Длина | 2745 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 3 | мм
[5 empty] | Площадь | 3.35 | м2
|  |  | ДВП 1220*2745*3,2 | шт. | Длина | 2745 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 3.2 | мм
[5 empty] | Площадь | 3.35 | м2
| Фанера | Шлифованная | Фанера шлифованная 1525*1525*6 мм сорт 2/4 | шт. | Длина | 1525 | мм
[5 empty] | Ширина | 1525 | мм
[5 empty] | Толщина | 6 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.33 | м2
|  | Влагостойкая | Фанера влагостойкая 1525*1525*4 мм 2,3 м.кв. | шт. | Длина | 1525 | мм
[5 empty] | Ширина | 1525 | мм
[5 empty] | Толщина | 4 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.33 | м2
|  | Ламинированная | Фанера ламинированная 2440*1220*18 мм 2,98 м.кв. | шт. | Длина | 2440 | мм
[5 empty] | Ширина | 1220 | мм
[5 empty] | Толщина | 18 | мм
[5 empty] | Площадь | 2.98 | м2
| ДСП | ДСП | ДСП 2440*1830*16 мм 1 сорт | шт. | Длина | 2440 | мм
[5 empty] | Ширина | 1830 | мм
[5 empty] | Толщина | 16 | мм
[5 empty] | Площадь | 4.47 | м2
Изоляционные материалы | Мембранные | Ветрогидрозащитная мембрана | Изоспан А, 1,6 м, 70 кв.м. | шт. | Ширина | 1.6 | м
[5 empty] | Длина | 43.75 | м
[5 empty] | Площадь | 70 | м2
|  |  | Изоспан S 130 proff 1,6 м, 70 кв.м. | шт. | Ширина | 1.6 | м
[5 empty] | Длина | 43.75 | м
[5 empty] | Площадь | 70 | м2
|  |  | Ветрозащита А (защита от пыли утеплителя) | шт. | Ширина | 1.6 | м
[5 empty] | Длина | 43.75 | м
[5 empty] | Площадь | 70 | м2
|  | Паропроницаемая мембрана | Изоспан В 1,6 м, 70 кв.м. | шт. | Ширина | 1.6 | м
[5 empty] | Длина | 43.75 | м
[5 empty] | Площадь | 70 | м2
|  |  | Изоспан С 1,6 м, 70 кв.м. | шт. | Ширина | 1.6 | м
[5 empty] | Длина | 43.75 | м
[5 empty] | Площадь | 70 | м2
| Битумные | Линокром | Линокром ТПП 1*15 м | шт. | Ширина | 1 | м
[5 empty] | Длина | 15 | м
[5 empty] | Площадь | 15 | м2
|  | Стеклоизол | Стеклоизол ТПП 1*9 м | шт. | Ширина | 1 | м
[5 empty] | Длина | 9 | м
[5 empty] | Площадь | 9 | м2
| Герметики | Полиуретановый | Герметик SOUDL 40 FC | шт. | Вес | 0.82 | кг
| Ленты и скотчи | Односторонний | Изоспан скотч ML proff 60 мм, 25 п.м. | шт. | Ширина | 60 | мм
[5 empty] | Длина | 25 | м
|  |  | Скотч | шт. | Ширина | 60 | мм
[5 empty] | Длина | 25 | м
|  | Кровельные | TYTN PROFESSIONL | шт. | Ширина | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 10 | м
|  | Оконные | Робибанд 80 мм | рулон | Длина | 18 | м
[5 empty] | Ширина | 80 | мм
|  |  | Робибанд 100 мм | рулон | Длина | 18 | м
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
|  |  | ПСУЛ 10*20 мм (15 метров в рулоне) | рулон | Длина | 15 | м
[5 empty] | Ширина | 10 | мм
[5 empty] | Высота | 20 | мм
| Полиэтилен | Технический | Пленка техническая 100 мкм | рулон | Толщина | 100 | мкм
[5 empty] | Ширина | 1.5 | м
[5 empty] | Площадь на 1 м.п. | 3 | м2
[5 empty] | Длина | 100 | м
|  |  | Пленка техническая 120 мкн | рулон | Толщина | 120 | мкм
[5 empty] | Ширина | 1.5 | м
[5 empty] | Площадь на 1 м.п. | 3 | м2
[5 empty] | Длина | 100 | м
|  |  | Пленка техническая 150мкм | рулон | Толщина | 150 | мкм
[5 empty] | Ширина | 1.5 | м
[5 empty] | Площадь на 1 м.п. | 3 | м2
[5 empty] | Длина | 100 | м
|  |  | Пленка техническая 200 мкн | м.п. | Толщина | 200 | мкм
[5 empty] | Ширина | 1.5 | м
[5 empty] | Площадь на 1 м.п. | 3 | м2
[5 empty] | Длина | 100 | м
|  | Укрывной | Пленка укрывная | м.п.
Оконные конструкции | Окна | Поворотно-откидные | Оконный блок 1200*1300мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Высота | 1300 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  |  | Оконный блок 700*1300мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 700 | мм
[5 empty] | Высота | 1300 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  |  | Оконный блок 1200*600мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 1200 | мм
[5 empty] | Высота | 600 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  |  | Оконный блок 1800*1300мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 1800 | мм
[5 empty] | Высота | 1300 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  |  | Оконный блок 800*1500мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 800 | мм
[5 empty] | Высота | 1500 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  | Поворотные | Оконный блок 600*600мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 600 | мм
[5 empty] | Высота | 600 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
| Входные двери | Входные двери | Дверной блок 1400*2100мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 1400 | мм
[5 empty] | Высота | 2100 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
|  |  | Дверной блок 800*2100мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 800 | мм
[5 empty] | Высота | 2100 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
| Балконные блоки | Балконные блоки | Балконный блок 1400*2100мм, Melke 70 мм | шт. | Ширина | 1400 | мм
[5 empty] | Высота | 2100 | мм
[5 empty] | Профиль | 70 | мм
| Мансардные окна | Мансардное окно | Окно мансардное Велюкс 780*1400 | компл. | Ширина | 780 | мм
[5 empty] | Высота | 1400 | мм
[5 empty] | Профиль | 50 | мм
| Холодные окна | Алюминиевые | Алюминиевое ограждение глухое 500*600 | шт. | Ширина | 500 | мм
[5 empty] | Высота | 600 | мм
| Комплетующие | Подвесы | Подвес REHU не поворотный | шт. | Длина | 17 | мм
[5 empty] | Толщина | 1.2 | мм
|  | Метизы | Оконные саморезы | кг | Длина | 19 | м
|  | Подоконники | Подоконники ПДК 250 | м. п. | Ширина | 250 | мм
|  |  | Подоконники ПДК 300 | м. п. | Ширина | 300 | мм
|  |  | Подоконники ПДК 350 | м. п. | Ширина | 350 | мм
|  |  | Подоконники Витраж 250 | м. п. | Ширина | 250 | мм
|  |  | Подоконники Витраж 300 | м. п. | Ширина | 300 | мм
|  |  | Подоконники Витраж 350 | м. п. | Ширина | 350 | мм
|  | Профили | Профиль F | шт. | Длина | 3000 | мм
|  | Откосы | Откос оконный 400 мм | шт. | Ширина | 400 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
|  | Заглушки | Заглушка для подоконника 600 | шт. | Длина | 600 | мм
Электрика | Кабели | Электрический | Кабель ВВГнг 3х2,5 ГОСТ | м.п. | Количество проволок в жиле | 3 | шт.
[5 empty] | Сечение | 2.5 | мм
|  |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 ТУ | м.п. | Количество проволок в жиле | 3 | шт.
[5 empty] | Сечение | 1.5 | мм
|  |  | Кабель ВВГнг 2х1,5 ТУ | м.п. | Количество проволок в жиле | 2 | шт.
[5 empty] | Сечение | 1.5 | мм
|  |  | Кабель ВВГнг 5х4 ГОСТ | м.п. | Количество проволок в жиле | 5 | шт.
[5 empty] | Сечение | 4 | мм
|  |  | Кабель ВВГнг 4х6 ГОСТ | м.п. | Количество проволок в жиле | 4 | шт.
[5 empty] | Сечение | 6 | мм
|  | Электрический бронь | Кабель ВВГнг 4х1,5 бронь | м.п. | Количество проволок в жиле | 4 | шт.
[5 empty] | Сечение | 1.5 | мм
|  |  | Кабель 4х16 L бронь | м.п. | Количество проволок в жиле | 4 | шт.
[5 empty] | Сечение | 16 | мм
|  | Греющий | Кабель для прогрева бетона 75 метров | компл.
| Провода | Заземление | Провод ПВ1 10 | м.п. | Количество проволок в жиле | 1 | шт.
[5 empty] | Сечение | 10 | мм
| Комплектующие для щитов | Электрощит | Электрощиток в сборе | компл.
| Розетки и выключатели | Подразетники | Подразетник | шт. | Длина | 68 | мм
[5 empty] | Ширина | 68 | мм
[5 empty] | Высота | 45 | мм
|  | Выключатели | Выключатель 1-полюсный Legrnd752401 Vlen Life, 10 А, белый | шт. | Ширина | 71 | мм
[5 empty] | Высота | 71 | мм
[5 empty] | Глубина | 37 | мм
[5 empty] | Номинальный ток | 10 | А
|  |  | Выключатель 2х1-полюсный Legrnd774405 Vlen, 10 А, белый | шт. | Ширина | 71 | мм
[5 empty] | Высота | 71 | мм
[5 empty] | Глубина | 37 | мм
[5 empty] | Номинальный ток | 10 | А
|  | Розетки | Розетка Legrnd774420 Vlen, 16 А, с заземлением, белый | шт. | Ширина | 71 | мм
[5 empty] | Высота | 71 | мм
[5 empty] | Глубина | 43 | мм
[5 empty] | Номинальный ток | 16 | А
|  |  | Legrnd753420 Vlen Life, 16 А, с защитной шторкой, с заземлением, белый | шт. | Ширина | 74 | мм
[5 empty] | Высота | 74 | мм
[5 empty] | Глубина | 40 | мм
[5 empty] | Номинальный ток | 16 | А
|  | Распределительные коробки | Коробка распределительная влагозащищенная с 6 вводами | шт. | Ширина | 85 | мм
[5 empty] | Высота | 85 | мм
[5 empty] | Глубина | 50 | мм
[5 empty] | Количество вводов | 6 | шт.
| Оветительные приборы | Лампы | Лампа светодиодная Cmelion 12030, E27, G45, 5Вт | шт. | Мощность | 5 | Вт
|  |  | Лампа люминесцентная Cmelion 10523, E27, T2, 20Вт | шт. | Мощность | 20 | Вт
|  |  | Лампа светодиодная Cmelion 12031, E14, C35, 5Вт | шт. | Мощность | 5 | Вт
| Хомуты и расходники | Хомуты | Стяжка кабельная 200*3,6 | упаковка | Длина | 200 | мм
|  |  | Стяжка кабельная с полкой 100*2,5 | упаковка | Длина | 100 | мм
|  |  | Стяжка кабельная под винт 150*2,5 | упаковка | Длина | 150 | мм
|  | Термоусадка | Термоусадка набор | компл. | Количество в упаковке | 10 | шт.
| Слаботочка | UTP | NETLN CC-UU004-5E-PVC-GY U/UTP 4 пары, Кат.5e | уп. | Количество в упаковке | 305 | м
| Заземление | Заземление | Заземление дома | компл.
| Соединители | Гильзы | Гильза L на жилу 4*16 | шт.
|  | Клеммы | Клемма WGO 222-415 5 шт | шт. | Количество контактов | 5 | шт.
[5 empty] | Номинальный ток | 32 | А
|  |  | Клемма WGO 221-415 6 шт | шт. | Количество контактов | 6 | шт.
[5 empty] | Номинальный ток | 32 | А
| Гофры ПНД | Труба гофрированная | Труба гофрированная ПНД D16 | м | Диаметр | 16 | мм
Отопление и водоснабжение, вентиляция | Трубы ПП | Армированные | Труба PPR PN 20 | м | Диаметр | 20 | мм
| Трубы СПЭ | СПЭ | Труба СПЭ 16х2 мм | м | Диаметр | 16 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
| Насосы | Дренажные | Дренажный насос | шт. | Мощность | 350 | Вт
|  | Скважинный насос и автоматика в доме | Скважинный насос и автоматика в доме | компл.
| Фитинги | Канализационные | Отвод 110*45° | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 45 | град.
|  |  | Отвод 50*90° | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  |  | Тройник 110х110/45° | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 45 | град.
|  |  | Тройник 110х110/90° | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  |  | Заглушка 50 | шт. | Диаметр | 50 | мм
|  |  | Муфта 110 | шт. | Диаметр | 110 | мм
|  | Полиропиленовые | Крестовина 25 белая | шт. | Диаметр | 25 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  |  | Муфта | шт. | Диаметр | 25 | мм
|  |  | Уголок 25*90° | шт. | Диаметр | 25 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  |  | Тройник 25*90° | шт. | Диаметр | 25 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  | Резбовые | Заглушка 3/4" | шт. | Диаметр |  | дюйм
|  |  | Крестовина 3/4"x3/4"3/4" | шт. | Диаметр |  | дюйм
|  |  | Муфта 3/4"x3/4" | шт. | Диаметр |  | дюйм
|  |  | Тройник 1/2"x1/2"x1/2" | шт. | Диаметр |  | дюйм
|  |  | Уголок 1/2"x1/2" | шт. | Диаметр |  | дюйм
|  | Для гофрированных труб | Муфта 25 | шт. | Диаметр | 25 | мм
|  | Для металлопластиковых труб | Тройник | шт. | Диаметр
|  | Для труп СПЭ | Кольца | шт. | Диаметр
|  | Для труп СПЭ | Муфта | шт. | Диаметр
|  | Для труп СПЭ | Тройник | шт. | Диаметр
|  | Для труп СПЭ | Уголок | шт. | Диаметр
|  | Для ПНД | Муфта | шт. | Диаметр
|  | Электросварные | Муфта | шт. | Диаметр
| Утеплители | ПЭ изоляция | Энергофлекс 40 2 метра | шт. | Диаметр | 40 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
|  |  | Энергофлекс 110 2 метра | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
|  |  | Энергофлекс 130 2 метра | шт. | Диаметр | 130 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
| Трубы ПНД | Питьевые | Труба ПНД 32 3мм | м.п | Диаметр | 32 | мм
[5 empty] | Толщина | 3 | мм
|  |  | Труба ПНД 32 2мм | м.п | Диаметр | 32 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | труба ПНД 32 | м.п | Диаметр | 32 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
|  |  | Труба ПНД 25 | м.п | Диаметр | 32 | мм
[5 empty] | Толщина | 2 | мм
| Канализация | Внутренняя | Труба D 110 0,5 м серая | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 0.5 | м
|  |  | Труба D 110 1 м серая | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 1 | м
|  |  | Труба D 110 1,5 м серая | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 1.5 | м
|  |  | Труба D 110 2 м серая | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
|  |  | Труба D 110 3 м серая | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 3 | м
|  |  | Труба D 50 0,150 м | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 0.15 | м
|  |  | Труба D 50 0,250 м | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 0.25 | м
|  |  | Труба D 50 0,5 м | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 0.5 | м
|  |  | Труба D 50 1 м | шт. | Диаметр | 5 | мм
[5 empty] | Длина | 1 | м
|  |  | Труба D 50 1,5м | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 1.5 | м
|  |  | Труба D 50 2 м | шт. | Диаметр | 50 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
|  | Наружняя | Труба канализационная наружная 110х500 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 0.5 | м
|  |  | Труба канализационная наружная 110х1000 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 1 | м
|  |  | Труба канализационная наружная 110х1500 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 1.5 | м
|  |  | Труба канализационная наружная 110х2000 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
|  |  | Труба канализационная наружная 110х3000 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 3 | м
|  |  | Труба канализационная наружная 110х4000 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 4 | м
| Котельное оборудование | Коллектор | Коллектор проходной регулируемый 4 отвода 1/2" | компл.
|  | Расходомеры | Расходомеры | компл.
|  | Евроконусы | Евроконусы 16*3\4 | компл.
|  | Прочие комплектующие для подключения | Прочие комплектующие для подключения | шт.
|  | Электрокотел | Электрокотел 100 | шт. | Мощность | 100000 | Вт
| Инженерное оборудование | Инженерное оборудование | Инженерное оборудование | компл.
| Электроника и автоматика | Электроника и автоматика | Электроника и автоматика | компл.
| Фильтры | Фильтр для скважины | Фильтр скважинный ПНД 110 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 2 | м
| Комплекты отопления | Комплекты отопления | Комплекты отопления | компл.
| Комплекты водоснабжения | Комплекты водоснабжения | Водоснабжение и внутренняя канализация | компл.
|  |  | лен и паста | компл.
|  |  | ЖБИ кольцо | шт. | Диаметр | 1160 | мм
[5 empty] | Высота | 890 | мм
|  |  | ЖБИ крышка | шт. | Диаметр | 1160 | мм
[5 empty] | Высота | 150 | мм
|  |  | ЖБИ кольцо с дном | шт. | Диаметр | 1160 | мм
[5 empty] | Высота | 890 | мм
| Комплекты канализации | Комплекты канализации | комплект труб канализации наружной | компл. | Диаметр | 110 | мм
| Вентиляция | Комплектующие | Вентиляционные решетки на холодный чердак | шт. | Ширина | 200 | мм
[5 empty] | Высота | 200 | мм
|  |  | Труба 100*2000мм | шт. | Диаметр | 100 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
|  |  | Труба 55*110*2000мм | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
|  |  | Переход 100 - 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
[5 empty] | Диаметр | 100 | мм
|  |  | Угол 100 под 45 град | шт. | Диаметр | 100 | мм
[5 empty] | Угол | 45 | град.
|  |  | Соединитель 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
|  |  | Колено вертикальное 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
|  |  | Колено горизонтальное 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
|  |  | Колено разноугловое 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
|  |  | Соединитель муфта 100 | шт. | Диаметр | 100 | мм
|  |  | Кронштейн крепления трубы 110*55 | шт. | Ширина | 110 | мм
[5 empty] | Высота | 55 | мм
|  |  | Герметик санитарный | шт. | Объем | 100 | мл
|  |  | Труба канализационная 110 | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Длина | 2000 | мм
|  |  | Отвод 110 45град | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 45 | град.
|  |  | Отвод 110 90 град | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 90 | град.
|  |  | Отвод 110 30 град | шт. | Диаметр | 110 | мм
[5 empty] | Угол | 30 | град.
Агрегаты и оборудование | ЛОС (септики) | ЛОС (септики) | Топол - септик | шт.
| Кесон, погреб | Кесон, погреб | Кесон, погреб | шт. | Объем | 3 | м3
| ИБП | ИБП | ИБП | шт.
Кровельные материалы | Гибкая черепица | Ондувилла | Ондувилла коричневый | шт. | Длина | 1060 | м
[5 empty] | Ширина | 400 | мм
[5 empty] | Площадь | 0.42 | м2
|  |  | Фартук | шт. | Длина | 1020 | мм
[5 empty] | Ширина | 140 | мм
|  |  | Конек | шт. | Длина | 1060 | мм
[5 empty] | Ширина | 940 | мм
|  |  | Конек торцевой | шт. | Длина | 1050 | мм
[5 empty] | Ширина | 180 | мм
|  |  | Заполнитель (псул) | шт. | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Высота | 40 | мм
| Формованная черепица | Формованная черепица | Формованная черепица | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Металлочерепица | Металлочерепица | Металлочерепица | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Шиферы | Шиферы | Шифер | шт. | Длина | 1000 | мм
[5 empty] | Ширина | 1000 | мм
[5 empty] | Толщина | 7 | мм
| Натуральная черепица | Натуральная черепица | Натуральная черепица | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Водосточная система | Водосточная система | Кронштейн желоба металлический 300 ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | желоб 3 м ДЁКЕ | шт. | Длина | 1200 | мм
|  |  | соединитель желоба ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | воронка ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | заглушка желоба ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | колено 72гр ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
[5 empty] | Угол | 72 | град.
|  |  | труба ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | муфта- соединитель трубы ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | Хомут трубы универсальный (держатель трубы) ДЁКЕ | шт. | Диаметр | 120 | мм
|  |  | Наконечник (отвод) ДЁКЕ | компл. | Диаметр | 120 | мм
| Расходные материалы | Расходные материалы | Расходные материалы | компл.
| Комплектующие | Комплектующие | Полиамидная москитная сетка | рулон | Длина | 2000 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
Отделочные внутренние материалы | Смеси | Штукатурка | Штукатурка гипсовая белая | уп. | Вес | 30 | кг
|  | Шпатлевка | Шпатлевка гипсовая белая | уп. | Вес | 20 | кг
| Обои | Виниловые | Обои виниловые | рулон | Длина | 10 | м
[5 empty] | Ширина | 1.06 | м
|  | Бумажные | Обои бумажные | рулон | Длина | 10.05 | м
[5 empty] | Ширина | 0.53 | м
| Ламинат | 33 класс | Ламинат 33 | уп. | Длина | 1380 | мм
[5 empty] | Ширина | 193 | мм
[5 empty] | Количество в упаковке | 8 | шт.
[5 empty] | Площадь | 2.131 | м2
|  | 32 класс | Ламинат 32 | уп. | Длина | 1380 | мм
[5 empty] | Ширина | 193 | мм
[5 empty] | Количество в упаковке | 8 | шт.
[5 empty] | Площадь | 2.131 | м2
| Плитка | Керамика | Плитка керамическая 20*30 | шт. | Длина | 200 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
|  | Керамогранит | Керамогранит 30*30 | шт. | Длина | 300 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Натяжные потолки | Глянцевый | Глянцевый натяжной потолок | м2
|  | Матовый | Матовый натяжной потолок | м2
| Профили | Профили | Профили | шт.
| Панели пластиковые | Панели пластиковые | Панели пластиковые | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 200 | мм
| Двери межкомнатные | Двери межкомнатные | Двери межкомнатные | компл. | Длина | 2100 | мм
[5 empty] | Ширина | 700 | мм
| Лестницы | Лестницы готовые | КОМПЛЕКТ ЛЕСТНИЦЫ с поручнями, балясинами, столбами | компл.
|  |  | КОМПЛЕКТ ЛЕСТНИЦЫ без балясин и поручней | компл.
|  |  | расходка для шлифовки | компл.
Отделочные внешние | Сайдинг виниловый | Стандарт | Сайдинг виниловый стандарт | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
|  | Премиум | Сайдинг виниловый премиум | шт. | Длина | 3600 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Сайдинг металлический | Сайдинг металлический | Сайдинг металлический | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 100 | мм
| Сайдинг фиброцементный | Сайдинг фиброцементный | Сайдинг фиброцементный | м2 | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
| Хауберк | Хауберк | Хауберк | м2 | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 150 | мм
| Софиты | Софиты | Софиты | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Фасадные панели | Фасадные панели | Фасадные панели | шт. | Длина | 3000 | мм
[5 empty] | Ширина | 300 | мм
| Двери входные металлические | Двери входные металлические | Дверной блок утепленный, с отделлкой МДФ | шт. | Длина | 2050 | мм
[5 empty] | Ширина | 960 | мм
Ландшафтные инженерные материалы | Геотекстиль | Геотекстиль | Геотекстиль ИП 200 мкн ширина 2 | рулон | Ширина | 2 | м
[5 empty] | Площадь | 100 | м2
|  |  | Геотекстиль ИП 200 мкн ширина 3 | рулон | Ширина | 3 | м
[5 empty] | Площадь | 150 | м2
|  |  | Геотекстиль 150 мкм ширина 2 метра | рулон | Ширина | 2 | м
[5 empty] | Площадь | 100 | м2
| Трубы | Дренаж | Труба дренажная 110 в геотекстиле | м. п. | Диаметр | 110 | мм
|  |  | Колодец дренажный D 340/300 2х слойный | шт. | Диаметр | 340 | мм
[5 empty] | Высота | 1500 | мм
| ЖБИ изделия | ЖБИ изделия | ЖБИ труба 4 с доставкой | шт. | Диаметр | 300 | мм
[5 empty] | Длина | 4000 | мм
|  |  | ЖБИ труба 6 с доставкой | шт. | Диаметр | 300 | мм
[5 empty] | Длина | 6000 | мм
Химия и ЛКМ | Антисептики | Для дерева | Антисептик для древесины Неомид 430 | шт. | Объем | 5 | л
| Краски по металлу | Краски по металлу | Краска в балоне | кг | Вес | 1 | кг
| Краски по дереву | Краски по дереву | Эмаль по дереву | кг | Вес | 1 | кг
| Растворители | Растворители | Растворитель | шт. | Объем | 1 | л
Оборудование и инструмент | Электроинструмент | Электроинструмент | Электроинструмент | шт.
| Станки | Станки | Станки | шт.
| Ручной инструмент | Ручной инструмент | Нож строительный | шт.
|  |  | Пенный пистолет | шт.
|  |  | Степлер | шт.
|  |  | Пистолет для герметика 600 мл туба | шт.
|  |  | Набор шпателей | шт.
|  |  | Молоток | шт.
|  |  | Топор | шт.
|  |  | Ножевка | шт.
| Расходники | Перчатки | Перчатки для обработки древесины | пара
|  |  | Перчатки х/б | пара
|  | Для УШМ | Диск (чаша) по бетону для УШМ | шт. | Диаметр | 110 | мм
|  |  | Диск по дереву для УШМ | шт. | Диаметр | 110 | мм
|  |  | Диски отрезные для УШМ | шт. | Диаметр | 110 | мм
|  | Для электроинструмента | Диск для станка торцовочного | шт. | Диаметр | 150 | мм
|  |  | Диск для пилы торцовки | шт. | Диаметр | 150 | мм
|  |  | Щетки для электоинструмента | шт.
|  |  | Ремень для станка распиловочного | компл.
|  |  | Пилки для сабли и лобзика | шт.
|  |  | Ножи для рубанка | компл.
|  |  | Сверла, буры | шт. | Диаметр | 10 | мм
|  |  | Головки на шуруповерт | компл.
|  |  | Биты | компл.
|  |  | Коронки | шт. | Диаметр | 25 | мм
|  | Прочие росходники | Краска для разметки(шнурка) | шт.
|  |  | Нить капрон | шт.
|  |  | Карандаш строительный | шт.
|  |  | Маркер электр. | шт.
|  |  | Маркер цветной | шт.
|  |  | Дождевик | шт.
|  |  | Веревки | компл.
|  |  | Маски защитные респираторы | компл.
|  |  | Хоз инвертарь, мешки для мусора, пылесоса | шт.
|  |  | Обслуживание бензопилы | шт.
|  |  | Заточка цепей | шт.
|  |  | Канистра 20 л | шт.
|  |  | Маркер по металлу | уп.
|  |  | Лезвия для ножа 18 мм (в упаковке 10 шт.) | уп.
|  |  | Скобы для степлера №53 8 мм (1000 шт.\уп) | шт.
|  |  | Шпагат для разметки в катушке по 200 метров | шт.
|  |  | Колесо для тачки с подшипниками | шт.
|  |  | Бензин в трамбовку Аи-92 | л
|  |  | Обслуживание трамбовки | компл.
|  |  | Колодки, вилки, прожекторы, переноски | компл.
|  |  | Кисти | компл.
|  |  | Метизы, крепления, раходники на инструмент для сборки каркаса | компл.
|  | Рулетки | Рулетка 5 м | шт.
|  |  | Рулетка 10 м | шт.
| Пневмоинструмент | Пневмоинструмент | Пневмоинструмент | шт.
| Аренда инструмента | Аренда инструмента | Аренда инструмента | шт.
| Аренда спецтехники | Аренда спецтехники | Аренда спецтехники | шт.
Услуги и работы | Ландшафтные работы | Ландшафтные работы | Ландшафтные работы | м2
| Бетонные работы | Бетонные работы | Бетонные работы | м3
| Наружные инженерные | Наружные инженерные | Наружные инженерные | шт.
| Электротехнические | Электротехнические | Электротехнические | шт.
| Сантехнические | Сантехнические | Сантехнические | шт.
| Монтаж отопления | Монтаж отопления | Монтаж отопления | шт.
| Установка ЛОС | Установка ЛОС | Установка ЛОС | шт.
| Плотнитские работы | Плотнитские работы | Плотнитские работы | шт.
| Общестроительные работы | Общестроительные работы | Общестроительные работы | шт.
| Установка изделий | Установка изделий | Установка изделий | шт.
| Внутренняя отделка | Внутренняя отделка | Внутренняя отделка | м2
| Наружная отделка | Наружная отделка | Наружная отделка | м2
| Проектирование | Проектирование | Проектирование | м2
| Кровельные работы | Кровельные работы | Кровельные работы | м2
| Утепление | Утепление | Утепление | м3
| Аудит | Аудит | Аудит | шт.
| Исследования | Исследования | Исследования | шт.
| Подрядные работы | Подрядные работы | Подрядные работы | шт.
|  | Бурение силами подрядчика | Бурение силами подрядчика | м. п.
Логистика | Транспорт | Газели | Газели 1 | шт.
|  |  | Газели 2 | шт.
|  |  | Газели 3 | шт.
|  | Самосвалы 20-30 тонн | Самосвалы 20-30 тонн 1 | шт.
|  |  | Самосвалы 20-30 тонн 2 | шт.
|  |  | Самосвалы 20-30 тонн 3 | шт.
|  | Доставка бетона | Доставка бетона 1 | шт.
|  |  | Доставка бетона 2 | шт.
|  |  | Доставка бетона 3 | шт.
|  | Доставка доски основной манип. Камаз | Доставка доски осн. манип. Камаз 1 | шт.
|  |  | Доставка доски осн. манип. Камаз 2 | шт.
|  |  | Доставка доски осн. манип. Камаз 3 | шт.
|  | Доставка окон | Доставка окон 1 | шт.
|  |  | Доставка окон 2 | шт.
|  |  | Доставка окон 3 | шт.
|  | Доставка ЛОС | Доставка ЛОС 1 | шт.
|  |  | Доставка ЛОС 2 | шт.
|  |  | Доставка ЛОС 3 | шт.
|  | Спецтехника | Спецтехника | шт.
| Спецтехника | Экскаватор | Экскаватор 1 | шт. | Профиль
|  |  | Экскаватор 2 | шт. | Профиль
|  |  | Экскаватор 3 | шт. | Профиль
|  | Манипулятор | Манипулятор 1 | шт. | Длина | 6 | м
|  |  | Манипулятор 2 | шт. | Длина | 6 | м
|  |  | Манипулятор 3 | шт. | Длина | 6 | м
|  | Бетоннасос | Бетоннасос 1 | шт. | Длина | 36 | м
|  |  | Бетоннасос 2 | шт. | Длина | 36 | м
|  |  | Бетоннасос 3 | шт. | Длина | 36 | м